## filter
setID | avgN
13 | 30
16 | 30
22 | 30
28 | 30
31 | 30
37 | 30
43 | 30
46 | 30
52 | 30
58 | 30
61 | 30
67 | 30
73 | 30
76 | 30
82 | 30
88 | 30
91 | 30
97 | 30
103 | 30
106 | 30
112 | 30
141 | 10
142 | 10
143 | 10
144 | 10
145 | 10
146 | 10
147 | 10
148 | 10
149 | 10
150 | 10
151 | 10
179 | 30
182 | 30
188 | 30
194 | 30
197 | 30
203 | 30
209 | 30
212 | 30
218 | 30
224 | 30
227 | 30
233 | 30
239 | 30
242 | 30
248 | 30
254 | 30
257 | 30
263 | 30
269 | 30
272 | 30
278 | 30
300 | 30
307 | 10
308 | 10
309 | 10
310 | 10
311 | 10
312 | 10
313 | 10
314 | 10
315 | 10
316 | 10
317 | 10

## header
Date / Time | id | Alarme | Kommentar | F.Si.CL | U_1 | nc2 | nc3 | nc4 | nc5 | nc6 | nc7 | nc8 | nc9 | nc10 | T.Si.A_STB | T.Si.C_STB | T.Si.CL_STB | p.Si.A_SDB | p.Si.C_SDB | p.Si.CL_SDB | MV.Si.H2O | MV.Si.A.H2 | MV.Si.C.air | MV.Si.N2 | WV110 | WV205 | Lev200_Schuetz | do1_07 | do1_08 | do1_09 | do1_10 | do1_11 | do1_12 | do1_13 | do1_14 | Watchdog | p.So.A | p.So.C | p.So.CL | Frqzum1 | Leitfaehigkeit | p.S.compr | PV.CL.pv | Schaltschrank nc8 | T.HTT.A_01 | T.HTT.A_02 | T.HTT.A_03 n.c. | T.HTT.C_01 | T.HTT.C_02 | T.HTT.C_03 n.c. | T.Si.CL | T.So.A | T.So.C | T.Co.A | T.Co.C | T.htg.CL | T.So.CL | T.HTT.A_04 | T.HTT.C_04 | T.By.CL | T.Hu.A_01 | T.Hu.A_02 | T.Hu.C_01 | T.Hu.C_02 | T.S_01 | T.S_02 | t KW? | Lueftung | T.Hu.A_01.ao | T.Hu.A_02.ao | T.Hu.C_01.ao | T.Hu.C_01.ao | T.HTT.A_01.ao | T.HTT.A_02.ao | T.HTT.A_03.ao n.c. | T.HTT.C_01.ao | T.HTT.C_02.ao | T.HTT.C_03.ao n.c. | T.HTT.A_04.ao n.c. | T.HTT.C_04.ao n.c. | F.Si.CL.ao | PV.CL.ao | T.htg.CL.ao | p.S.compr.set | T.Hu.A_01.set | T.Hu.A_02.set | T.HTT.A_01.set | T.HTT.A_02.set | T.Hu.C_01.set | T.Hu.C_02.set | T.HTT.C01.set | T.HTT.C02.set | T.S.diff.set | T.S.set | F.Si.CL.set | T.S.diff | F.Hu.A.DIwater_01 | F.Hu.A.DIwater_02 | F.Si.A.H2 | F.Si.A.N2 | F.Hu.C.DIwater_01 | F.Hu.C.DIwater_02 | F.Si.C.air | F.Si.C.N2 | F.PC.C | F.PC.A | F.Hu.A.DIwater_01.Set | F.Hu.A.DIwater_02.Set | F.Si.A.H2.set | F.Si.A.N2.set | F.Hu.C.DIwater_01.set | F.Hu.C.DIwater_02.set | F.Si.C.air.set | F.Si.A.N2.Set | p.PC.C.set | p.PC.A.set | p.S.A.av | p.C.A.av | SummeH2[l] | SummeN2[l] | SummeLuft[l] | SummeH2O | current | voltage | currentact. | GamryHFRreal | GamryHFRimag | Set aktuell | U1_diff | p.PC.C | p.PC.A | Schaltsch.-Ueberw.
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: U_1 to nc10